## Arkusz3
WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH
MIEJSKIEGO PPRZEDSIĘBIORSTWA WODOCIĄGÓW i KANALIZACJI Sp. z o.o. w LĘBORKU na lata 2008 - 2011
Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | Razem | Przewidywane nakłady finansowe w poszczególnych latach w tys. zł i sposób finansowania |  |  |  | Uwagi
|  |  | M.P.W. i K. | M.P.W. i K. | M.P.W. i K. | M.P.W. i K.
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8.
I. | UJĘCIA WODY
1.1 | Kolektor wód popłucznych - Dolina Łeby (SUW) | 48 | 48 |  |  |  | układ pompowy isterowanie pracą pomp
1.2 | Wieża ciśnień - Dolina Łeby | 160 | 160
1.3 | Studnia artezyjska - Okalice | 155 | 75 |  |  | 80 | Budowa dwóch otworów: pierwszy - 2008 r., drugi -2011r.
1.4 | Przebudowa pompowni strefy wysokiej | 40 |  |  | 40
1.5 | Monitoring TV obiektów - Dolina Łeby (SUW) | 20 | 20
1.6 | Studnia głębinowa nr 1a - Dolina Łeby | 12 | 12 |  |  |  | Wymiana obudowy studni
1.7 | Studnia głębinowa nr 5 - Dolina Łeby | 21 |  |  |  | 21 | Wymiana obudowy studni
1.8 | Studnia głębinowa nr 6 - Dolina Łeby | 23 |  |  | 23 |  | Wymiana obudowy studni
1.9 | Studnia głębinowa nr 7 - Dolina Łeby | 15 | 15 |  |  |  | Wymiana obudowy studni
1.10 | Przebudowa systemu wodociągowego zasilającego zbiornik retencyjny wodą uzdatnioną | 30 | 30 |  |  |  | Zmiana rozrządu wody w obrębie "starej komory zasuw" w powiązaniu z systemem automatyki
1.11 | System pneumatyki - Dolina Łeby (SUW) | 25 |  |  | 25 |  | Przebudowa systemu
1.12 | Przebudowa trafostacji T-393 | 13 | 13
1.13 | Instalacja agregatu prądotwórczego | 80 |  |  |  | 80 | Modyfikacja awaryjnego zasilania obiektu ujęcia wody
RAZEM: |  | 642 | 373 | 0 | 88 | 181
II. | SIEĆ WODOCIĄGOWA
2.1 | Wodociąg ø 110 - rejon ul. M.Stryjewskiego - Rodła | 10 | 10 |  |  |  | Budowa wodociągu
2.2 | Wodociąg ø 90 - rejon ulic: W. Kossaka, Poznańska, J. Malczewskiego | 45 | 5 |  | 40 |  | Budowa wodociągu
2.3 | Wodociąg ø 90/110 - rejon ulic: Kanałowej, Myśliwskiej i Lubelskiej | 55 |  | 55 |  |  | Budowa wodociągu
2.4 | Wodociąg ø 90 - osiedle M. Buczka - Kossaka | 85 | 5 | 40 | 40 |  | Budowa wodociągu
2.5 | Wodociąg ø 90 - osiedle Artylerzystów II | 40 |  | 40 |  |  | Budowa wodociągu
2.6 | Wodociąg ø 110 - ul. kard. S.Wyszyńskiego | 25 | 25 |  |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.7 | Wodociąg ø 110 - ul. E. Orzeszkowej | 25 | 25 |  |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.8 | Wodociąg ø 110 - ul. Lubelska | 20 | 5 | 15 |  |  | Budowa wodociągu
2.9 | Wodociąg ø 110 - ul. Obrońców Wybrzeża | 12 | 12 |  |  |  | Budowa wodociągu
2.10 | Wodociąg ø 110 - ul. M.C.Skłodowskiej | 21 | 21 |  |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.11 | Wodociąg ø 110 - ul. M.Reja | 9 | 9 |  |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.12 | Wodociąg ø 110 - ul. Przymurna | 27 |  |  | 27 |  | Przebudowa wodociągu *
2.13 | Wodociąg ø 110 - rejon Pl. Spółdzielczego | 20 |  | 20 |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.14 | Wodociąg ø 110 - ul. Z.Witkowskiej | 30 | 30 |  |  |  | Przebudowa wodociągu
2.15 | Wodociąg ø 110/160 - ul. Armii Krajowej | 111 |  | 111 |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.16 | Wodociąg ø 110 - ul. 1. Maja | 50 |  | 50 |  |  | Przebudowa wodociągu
2.17 | Wodociągi - osiedle "Wschód" | 100 |  |  | 50 | 50 | Budowa wodociągu
2.18 | Wodociąg ø 110 - ul. F.Chopina | 27 |  |  | 27 |  | Przebudowa wodociągu *
2.19 | Wodociąg ø 110 - ul. Jedności Robotniczej | 35 |  |  |  | 35 | Przebudowa wodociągu *
2.20 | Wodociąg ø 110 - ul. Warszawska | 45 |  |  |  | 45 | Przebudowa wodociągu
2.21 | Wodociąg ø 90 - ul. J.Kilińskiego | 12 | 12 |  |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.22 | Wodociąg ø 90 - ul. E. Bieszki | 30 | 5 | 25 |  |  | Przebudowa wodociągu *
2.23 | Wodociąg ø 90 - ul. St. Staszica | 10 | 10 |  |  |  | Przebudowa wodociągu *
RAZEM: |  | 844 | 174 | 356 | 184 | 130
III. | SIEĆ KANALIZACYJNA
3.1 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 - ul. M. Stryjewskiego-Rodła | 18 | 18 |  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.2 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - rejon ulic: Kanałowa, Myśliwska i Lubelska | 80 | 80 |  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.3 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - osiedle Harcerzy II | 5 | 5 |  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.4 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - osiedle Artylerzystów | 5 | 5 |  |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.5 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - osiedle Artylerzystów II | 150 |  | 150 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.6 | Kanalizacja sanitarna ø 200 - ul. Lubelska | 20 | 5 | 15 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.7 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 - rejon ul. Abrahama | 166 | 16 | 150 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.8 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - rejon ul. M. Buczka - W. Kossaka | 220 | 10 | 100 | 110 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.9 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - rejon ul. W. Kossaka, Poznańska, J. Malczewskiego | 37 | 7 |  | 30 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.10 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - rejon ul. Kaszubska, Kartuska, Drętowo | 288 | 18 | 120 | 150 |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.11 | Kanalizacja sanitarna ø 160/200 z przepompownią ścieków - rejon ul. J. Matejki | 117 | 10 | 107 |  |  | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.12 | Kanalizacja sanitarna ø 200 - ul. M.C.Skłodowskiej | 35 | 35 |  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej*
3.13 | Kanalizacja sanitarna ø 200 - ul. M.Reja | 30 | 30 |  |  |  | Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej*
3.14 | Kanalizacja ogólnospławna ø 200 - ul. 10. Marca | 70 |  |  | 70 |  | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową*
3.15 | Kanalizacja ogólnospławna ø 200 - ul. St. Moniuszki | 60 |  |  | 60 |  | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową*
3.16 | Kanalizacja ogólnospławna ø 500 - ul.I Armii Wojska Polskiego | 165 |  |  |  | 165 | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową - odcinek od ul.Warszawskiej do ul.J.Słowackiego*
3.17 | Kanalizacja ogólnospławna ø 250 - ul. kard. S.Wyszyńskiego | 40 |  | 40 |  |  | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarna i deszczową*
3.18 | Kanalizacja ogólnospławna ø 200 - ul. Przymurna | 70 |  | 70 |  |  | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
3.19 | Kanalizacja sanitarna w rejonie oś."Wschód" | 290 |  |  | 90 | 200 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
3.20 | Kanalizacja ogólnospławna ø 250/350 - ul. Armii Krajowej | 80 |  | 80 |  |  | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową - odcinek od mostu do ul.M.Reja*
3.21 | Kanalizacja sanitarna ø 250 - ul. Pionierów | 20 | 20 |  |  |  | Przebudowa kanalizacji sanitarnej
3.22 | Kanalizacja ogólnospławna ø 200 - ul. J.Słowackiego | 90 |  | 90 |  |  | Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową
3.23 | Kanalizacja ogólnospławna ø 200 - ul. T.Kościuszki | 70 |  |  |  | 70 | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową
3.24 | Kanalizacja ogólnospławna ø 200/250 - ul. Mieszka I | 120 |  |  | 70 | 50 | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową
3.25 | Kanalizacja ogólnospławna ø 200 - ul. Tczewska | 15 |  |  | 15 |  | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową
3.26 | Kanalizacja ogólnospławna ø 250 - ul. Młynarska | 40 |  |  | 40 |  | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową
3.27 | Kanalizacja ogólnospławna ø 350 - ul. Armii Krajowej | 100 |  |  | 30 | 70 | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową - odcinek od ul. Młynarskiej do Pl. Pokoju
3.28 | Kanalizacja ogólnospławna ø 500 - ul. Orlińskiego | 100 |  |  | 100 |  | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową
3.29 | Kanalizacja ogólnospławna ø 600/900, ø 700/1050 - ul. M.Mostnika | 735 | 25 |  | 410 | 300 | Modernizacja kanalizacji metodą bezwykopową - odcinek od ul. M.Stryjewskiego do ul.Boh.Westerplatte
3.30 | Kanalizacja sanitarna - osiedle "Wschód" | 570 |  | 50 | 250 | 270 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
RAZEM: |  | 3806 | 284 | 972 | 1425 | 1125
IV. | OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
4.3 | Zespół poletek do osuszania piasku | 74 | 4 | 70
4.4 | Zagospodarowanie terenów zielonych | 105 | 30 | 45 | 30
4.5 | Rurociąg technologiczny | 20 | 20
4.6 | System monitorujący TV | 30 | 5 | 25
4.7 | Drogi i place | 349 | 9 | 200 | 40 | 100
4.8 | Koncepcja wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na terenie OŚ | 15 |  |  |  | 15
4.9 | Ogrodzenie działki Nr 28/4 | 25 | 25
4.10 | Fundusz na wykup majątku powstałego w wyniku realizacji inwestycji miejskiej na Oczyszczalni Ścieków w Lęborku | 400 | 400
RAZEM: |  | 1018 | 493 | 340 | 70 | 115
V. | GŁÓWNA PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW I LOKALNE PRZEPOMPOWNIE ŚCIEKÓW
5.1 | Transport skratek | 185 | 10 | 100 | 75
5.2 | System monitoringu przepompowni - stacja odbiorcza | 17 | 17
5.3 | Krata schodkowa | 200 |  |  |  | 200
5.4 | Pompy zatapialne | 100 |  | 30 | 35 | 35
5.5 | Zintegrowany system automatyki GPŚ I OŚ | 100 |  |  |  | 100
5.6 | Przebudowa przepompowni ścieków - ul. L. Różyckiego | 80 | 80
5.7 | Przebudowa przepompowni ścieków j - ul. Komuny Paryskiej, Wielkopolskiej | 120 |  |  | 60 | 60
RAZEM: |  | 802 | 107 | 130 | 170 | 395
VI. | DOKUMENTACJE PROJEKTOWE | 130 |  | 50 | 40 | 40
OGÓŁEM |  | 7242 | 1431 | 1848 | 1977 | 1986
* Wykonanie zadań w zaplanowanych wartościach uzaleznione jest od realizacji inwestycji drogowych Gminy Miejskiej Lębork.