Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej

z dnia........................

Zestawienie oświetleń ulic zrealizowanych w latach 2004 – 2006

| 1. | Oświetlenie ulicy Boh. Westerplatte „B” | - wybudowano za kwotę: | 15.734,60 zł |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x25 | 103 mb |
|  |  |  | - słupy SSO 60/90/3P | 2 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 150 | 2 szt. |
| 2. | Oświetlenie ulicy Głowackiego | - wybudowano za kwotę: | 40.000,10 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x25 | 320 mb |
|  |  |  | - lampy oświetlenia ulicznego | 10 kpl. |
| 3. | Linie oświetleniowe na ul. Staromiejska „zaplecze” | - wybudowano za kwotę: | 10.780,00 zł |
|  |  | - wykonano: | - linie kablowe 4x25 | 154 mb |
| 4. | Oświetlenie ulicy Wielkopolskiej | - wybudowano za kwotę: | 40.466,43 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x25 | 248 mb |
|  |  |  | - słupy ORION 10m | 11 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 100 | 11 szt. |
| 5. | Oświetlenie ulicy Kaszubskiej | - wybudowano za kwotę: | 29.974,03 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x35 | 218 mb |
|  |  |  | - słupy ORION-9 (Valmont) | 6 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 100 | 6 szt. |
| 6. | Oświetlenie ulicy Spokojnej | - wybudowano za kwotę: | 14.919,37 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x25 | 82 mb |
|  |  |  | - linia kablowa YAKY 4x35 | 20 mb |
|  |  |  | - słupy ORION-8 (Valmont) | 3 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 100 | 4 szt. |
| 7. | Oświetlenie ciągu pieszego od ul. Legionów Polskich (przy sklepie „Biedronka”) | - wybudowano za kwotę: | 18.850,82 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x35 | 134 mb |
|  |  |  | - słupy ORION-8 | 4 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 100 | 4 szt. |
| 8. | Oświetlenie ulicy Pomorskiej | - wybudowano za kwotę: | 33.312,49 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x25 | 225 mb |
|  |  |  | - słupy ORION-8 (Valmont) | 7 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 100 | 8 szt. |
| 9. | Oświetlenie ulicy Zwycięstwa „bis” | - wybudowano za kwotę: | 18.875,39 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x25 | 93 mb |
|  |  |  | - słup GALAXIE-8 | 1 szt. |
|  |  |  | - słupy ORION-8 (Valmont) | 2 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 70 | 3 szt. |
| 10. | Oświetlenie ulicy Pułaskiego | - wybudowano za kwotę: | 24.730,62 zł |
|  |  | - wykonano: | - linia kablowa YAKY 4x25 | 198 mb |
|  |  |  | - słupy ORION-10 (Valmont) | 5 szt. |
|  |  |  | - oprawy OUSb 100 | 6 szt. |
| R A Z E M: | 247.643,85 zł |