Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXIX-273/2004

Rady Miejskiej w Lęborku z dnia 25.11.2004r.

Zestawienie oświetleń ulic zrealizowanych

w latach 1997 – 2004

1. Oświetlenie ul. Mireckiego (park)    -        wybudowano   za     kwotę       24.676,00 zł.

wykonano:  -  linia YAKY  4x35        m     334

-  słupy SSO 60/70/3P    szt         8

-  oprawy USC  150 W   szt         8

2. Oświetlenie ulicy Artylerzystów      -          wybudowano   za  kwotę         18.374,18 zł.

wykonano:  - linia ASXSn 2x25           m    314

- linia YAKY 4x25            m      36

- słupy EPV 10/6               szt       2

- słupy ŻN – 10                  szt      8

- oprawa USC 70              szt      10

3. Oświetlenie ulicy Poznańskiej         -          wybudowano    za    kwotę      63.108,43 zł.

(trzy etapy oświetlenia)                      wykonano:   - linię YAKY 4x25            m    911

-  słupy Saturn                   szt    19

-  oprawy USC 100            szt    19

-  złącze pomiarowe           kpl     1

4. Oświetlenie ulicy Saperów               -         wybudowano   za     kwotę        11.185,50 zł.

wykonano:  -  linię YAKY 4x25            m     114

-  słupy  OŻ – 11                szt        3

-  oprawy  USC 70             szt        3

5. Oświetlenie ulic Osiedle Leśne        -           wybudowano    za   kwotę        23.330,30 zł.

wykonano:   -  linię YAKY 4x25            m     441

-   słupy OŻ – 9                   szt        9

-   oprawy OUSc 100          szt        9

6. Oświetlenie ulicy Lotników             -            wybudowano  za   kwotę         19.273,95 zł.

wykonano:   -  linię  YAKY 4x25      m       176

-  słup  OŻ - 11              szt          5

-  szafka ster. ZK 1       kpl         1

-  oprawa  OUSc  100    szt         5

7. Oświetlenie  ul. Czołgistów 22         -           wybudowano   za    kwotę         11.079,42 zł.

wykonano:     -  linię YAKY  4x25      m       104

-   słup OŻ – 9                szt          2

-   szafka ster. ZK 1       kpl         1

-   oprawa OUSc 100     szt          2

8.  Oświetlenie ulicy Konopackiej                 -          wybudowano  za kwotę   55.149,72 zł.

(w tym Kusocińskiego – Olimpijczyków )

wykonano:  -  linię YAKY 4x25           m   649

-  słup  ALIZE                 szt     19

-  oprawy OUSc 100        szt       7

-  oprawy CPs                  szt       5

-  oprawy ALIZE             szt      7

9. Oświetlenie ulicy Kanałowa – Lubelska         -    wybudowano za kwotę   27.646,70 zł.

wykonano:   -  linia  YAKY  4x25        m    362

-  słup OŻ – 11                 szt       9

-  szafka ster.  ZK 1         kpl      1

-  oprawa OUSc 70          szt       9

10. Oświetlenie ul. Targowiskowej             -        wybudowano   za   kwotę    60.641,42 zł.

(targowisko miejskie)

-    wykonano:  - linię YAKY 4x25       m     620

-    słup OŻ                                              szt       9

-    słup stalowy                                       szt       6

-    szafka sterownicza                            kpl      1

-    oprawy OUSd  100                            szt       9

-    oprawa OCP 125                               szt       6

11. Oświetlenie ul. Staromiejskiej             -          wybudowano  za kwotę    648.636,20 zł.

( trzy etapy + most + pasaż)

wykonano:   -  linię YAKY 4x70             m     119

-  linię YAKY  4x25            m   1119

-  linię  YAKY 4x10            m     112

-  linię DY  4x25                  m       75

-  latarnie 1- ramienne       szt      16

-  latarnie 2- ramienne       szt        4

-  słupy El Marco                szt        4

-  słupy W-2  h=1,25 m       szt        6

-  słupy  BEGA z tablicz.    szt      16

-  szafka sterownicza          kpl        1

-  oprawy  150                      szt      16

-  oprawy 100                       szt        8

-  oprawy 1313                     szt        4

-  oprawy  BEGA                kpl      29

12. Oświetlenie zapleczy budynków: Plac Pokoju 23-25

i  ul. Orzeszkowej 3                            -      wybudowano  za kwotę             18.781,39  zł.

wykonano:    -  linię  YAKY 4 x25             m      137

-  słupy SATURN                 szt         4

-  słup ORION                      szt         1

-  oprawa  ZSD 100              szt         4

-  oprawa OUSb 150            szt         1

13. Oświetlenie ulicy Mazurskiej            -      wybudowano  za  kwotę            45.649,02 zł.

wykonano:     -   linię YAKY 4x25         m        570

-   słupy SATURN   9      szt         13

-   słupy SATURN   6      szt           2

-   oprawy  USC 150        szt         16

-   oprawy   ZSD1            szt           2

14. Oświetlenie ulicy Traugutta             -       wydano kwotę                              6.100,00 zł

wykonano:   -  linię YAKY 4x25          m          45

-  odwrócenie słupów       szt         4

Łączna wartość przekazywanych oświetleń:    1.033.132,23 złotych.