Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na:

„ROZBUDOWĘ SYSTEMU MONITORINGU MIEJSKIEGO W LĘBORKU REALIZOWANĄ W TRYBIE ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść 1 zapytania Wykonawcy:

W punkcie 4.3.1 PFU (TF 1 : Parametry funkcjonalne i techniczne światłowodowych kamer CCTV) widnieje zapis:

Klasa szczelności: IP67

Czy Zamawiający dopuszcza klasę szczelności IP66? Z czego wynika wymóg klasy szczelności 67? Powszechnie stosowaną klasą szczelności kamer obrotowych jest IP66 (Ochrona przed wnikaniem kurzu : Całkowita ochrona aktywnych lub ruchomych elementów wewnętrznych przed wpływem kurzu. Ochrona przed zalaniem: Nawet w przypadku czasowego zanurzenia, np. w wodzie morskiej, woda nie powinna wywołać żadnych niepożądanych efektów).

Odpowiedź Zamawiającego na 1 pytanie.

Tak. Uwzględniona w Załączniku nr 1 do Zmiany treści SIWZ

Treść 2 zapytania Wykonawcy:

W punkcie 4.3.1 PFU (TF 1: Parametry funkcjonalne i techniczne światłowodowych kamer CCTV) widnieje zapis :

„Minimalne właściwości kamery CCTV: fabrycznie wbudowany nadajnik optyczny”

Czy Zamawiający dopuszcza kamerę IP z zewnętrznym konwerterem światłowodowym? Zakończenie światłowodu bezpośrednio w kamerze jest nieefektywne z punktu widzenia późniejszego serwisu

Odpowiedź Zamawiającego na 2 pytanie.

Tak, ale pod warunkiem, że nadajnik optyczny będzie tego samego producenta, co kamera.

Treść 3 zapytania Wykonawcy:

Czy Zamawiający wykonał planowanie radiowe celem sprawdzenia propagacji fal, zajętości kanałów i widoczności optycznej pomiędzy antenami?

Odpowiedź Zamawiającego na 3 pytanie

Nie, Zamawiający nie posiada takich sprawdzeń. Badań tych Zamawiający oczekuje od wykonawcy na etapie projektowania.