Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na:

Budowa oświetlenia gazowego na ul. Basztowej i Derdowskiego w Lęborku (etap I) 
w ramach projektu 
„Ożywienie historycznego centrum Lęborka przez rewaloryzację 
średniowiecznych obwarowań miejskich”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych udzielam wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. ww. postępowania.

Treść zapytania Wykonawcy:

„Proszę o określenie typu ulicznych lamp gazowych celem należytej wyceny zamówienia zgodnie z oczekiwaniem klienta. W związku z otrzymaną informacją od producenta przedstawiona w dostępnym projekcie lampa uliczna P1/03 „Planta” z głowicą latarni Typ „Himalia” nie jest przystosowana do zasilania paliwami gazowymi. Jest to lampa zasilana wyłącznie elektrycznie.”

Odpowiedź Zamawiającego:

W miejsce wymienionych w projekcie typów słupa i głowicy Zamawiający ustala montaż latarń gazowych z następujących elementów:

- słup typu Berlin firmy COFUND, kolor lakieru czarny (lub słup równoważny, tj. odpowiadający kształtem, kolorem, wymiarami i funkcjonalnością opisanemu słupowi);

- latarnia gazowa – Gaz ziemny-H Stary Berlin firmy COFUND, kolor lakieru czarny (lub latarnia  równoważna, tj. odpowiadająca kształtem, kolorem, wymiarami i funkcjonalnością opisanej latarni).