Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na

„Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w Lęborku – budowa dwóch punktów kamerowych

(ul. Olimpijczyków oraz wiadukt ul. Zwycięstwa – Krzywoustego).”

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytania Wykonawcy:

| „ 1. | Dotyczy § 8 ust. 4 projektu umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący: „Za dzień zapłaty strony przyjmują dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.” Uzasadnienie: Wydanie dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzącemu rachunek Zamawiającego nie jest równoznaczne z dokonaniem przelewu na rachunek Wykonawcy. Jeśli Zamawiający nie będzie posiadał środków finansowych na koncie, bank nie dokona przelewu i transakcja nie będzie zrealizowana, zaś Wykonawca nie otrzyma zapłaty. |
| --- | --- |
| 2. | Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie przecisku pod jezdnią asfaltową i zastosowanie Rury Arota SRS zamiast wykonania przekopu – dotyczy budowy monitoringu K2 przy ul. Olimpijczyków?.” |

Odpowiedź Zamawiającego:

| ad. 1 | Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu § 8 ust. 4 projektu umowy z uwagi na fakt, że nie istnieje zagrożenie braku środków na koncie bankowym Gminy Miasto Lębork. |
| --- | --- |
| ad. 2 | Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania przecisku pod jezdnią asfaltową i zastosowanie Rury Arota SRS grubościennej zamiast wykonania przekopu – dotyczy budowy monitoringu K2 przy ul. Olimpijczyków. |