Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kellera w Lęborku”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytania Wykonawcy 1:

"Proszę o podanie rodzaju podbudowy pod nawierzchnię bitumiczną ponieważ w projekcie technicznym i przedmiarze robót brak na ten temat informacji.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 10 do SIWZ należy uzupełnić o pozycje:

„Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu – 25 cm (nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych) w ilości 200 m2” oraz

„Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu – 10 cm (chodnik) w ilości 6,0 m2”

Treść zapytania Wykonawcy 2:

"W związku z ogłoszonym przetargiem (…) prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- Jaki zakres przedmiotu zamówienia należy skosztorysować:

- podany w SIWZ, pkt. III.3

- podany w opisie do projektu,

- podany w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

  - Jaki odcinek przewodu uwzględnić w kalkulacji – wynikający z przedmiaru robót, czy z mapy sytuacyjno – wysokościowej,

  - Czy przy odtworzeniu nawierzchni w ul. Boh. Westerplatte wymagane jest wykonanie podbudowy (brak pozycji w przedmiarze). Natomiast w przedmiarze dotyczącym ul. Kellera nawierzchnia bitumiczna jest grubości 9,0 cm. Czy skalkulować warstwę o takiej grubości.

  - Jakiej grubości skalkulować podsypkę i obsypkę przewodów? W przedmiarze uwzględniono tylko podsypkę o grubości 15,00 cm, a w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych przewidziano 10,0 cm podsypki, natomiast obsypki 20,0 cm, a w innym miejscu opisu – 30,0 cm obsypki.

  - Czy skalkulować zmianę organizacji ruchu.

  - Ile studni skalkulować (przedmiar robót 7 szt. + 1 szt., mapa – 6 szt.).

  - Czy studnie połączeniowe skalkulować jako osadnikowe, czy nieosadnikowe. W przypadku zastosowania studni osadnikowych prosimy o podanie głębokości osadnika.”

Odpowiedź Zamawiającego na:

Punkt 1 zapytania

Zakres zamówienia obejmuje budowę kanalizacji deszczowej na odcinku od Distn. w ul. Mostnika o rzędnych 18,11/16,08 m n.p.m. do studni D8. Zakres prac budowlanych nie obejmie budowy urządzeń podczyszczających oraz wpustów deszczowych (o których mowa w opisie technicznym projektu), jak również dodatkowych urządzeń opisanych w Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót budowlanych.

Punkt 2 zapytania

Przy kalkulacji ceny oferty w pozycjach przedmiaru dotyczących długości kanałów z rur PCV należy uwzględnić rzeczywiste długości odcinków przewodów (najwierniejsze długości odzwierciedlające rzeczywiste odcinki przyłącza winny być odczytane z mapy sytuacyjno – wysokościowej).

Punkt 3 zapytania

Przy odtworzeniu nawierzchni w ul. Boh. Westerplatte wymagane jest wykonanie podbudowy. Przy kalkulowaniu ceny oferty należy doliczyć koszt wykonania podbudowy w ilości podanej w treści odpowiedzi Zamawiającego na zapytanie Wykonawcy 1.

Natomiast odtworzony odcinek nawierzchni w ul. Kellera musi posiadać parametry co najmniej istniejącej nawierzchni.

Punkt 4 zapytania

podsypka przewodu – min 15 cm

obsypka przewodu – min. 30 cm

Punkt 5 zapytania

W trakcie trwania budowy z ruchu zostanie wyłączona część lub całość pasa drogowego w ul. Boh. Westerplatte i Kellera. Zmianę organizacji ruchu należy uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty.

Punkt 6 zapytania

W cenie ryczałtowej oferty należy uwzględnić 6 szt. studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 m (nie jak w przedmiarze 7,0 szt.) plus studzienka kanalizacyjna o śr. 600 mm (lp. 21 przedmiaru) - 1 szt.

Punkt 7 zapytania

Studnie połączeniowe należy skalkulować jako osadnikowe o głębokości osadnika 0,5 m.