Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wód opadowych z komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kellera w Lęborku”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Treść zapytania Wykonawcy:

"W związku z ogłoszonym przetargiem, (…) prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

- czy Zamawiający dopuszcza zamianę zaprojektowanych studni betonowych Dn 1200 mm, na studnie z tworzyw sztucznych Dn 600 mm.”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej studnie połączeniowe na trasie projektowanej kanalizacji należy wykonać jako żelbetowe Ø 1200 osadnikowe z dnem szczelnym (o głębokości osadnika 0,5 m). Studnie należy wyposażyć w pierścienie odciążające, płyty nastudzienne oraz włazy żeliwne typu ciężkiego D-400. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studni z tworzyw sztucznych Dn 600 mm.