Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowa układu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1

w Lęborku”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

Z zapytania Wykonawcy:

"Po dzisiejszej wizytacji obiektu, mam pytania:

Czy ustawienie centrali wentylacyjnej na strychu jest konieczne, szkoda rozbierać dach?

Czy w związku z przeprojektowaniem instalacji wentylacyjnej nie można usadowić centrali w innym miejscu?”

Odpowiedź Zamawiającego:

Umiejscowienie centrali na poddaszu jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla użytkownika obiektu. W związku z tym Zamawiający nie przewiduje posadowienia centrali w innym miejscu.