Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na

„Dostawa i uruchomienie sprzętu związanego z rozbudową studia monitoringu miejskiego znajdującego się w Komendzie Powiatowej Policji w Lęborku”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

PYTANIE 1

"W załączniku nr 1 do SIWZ Zamawiający z poz. 4 określił „… minimalna pojemność dysków wewnętrznych – 4TB …” oraz „… zainstalowane dyski – brak …”

Prosimy o wyjaśnienie czy przedmiot zamówienia obejmuje dostawę rejestratora z dyskami wewnętrznymi, czy też bez dysków?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę bez dysków.

PYTANIE 2

„Czy przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera PC określonego w załączniku nr 1 do SIWZ poz. 5 z monitorem, czy też Zamawiający nie przewiduje dostawy przez Wykonawcę monitora dedykowanego do PC?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

W przedmiocie zamówienia nie ma monitora dedykowanego do PC.

PYTANIE 3

„Prosimy o określenie jakie „… istniejące urządzenia przeniesione mają być do nowych szaf aparaturowych…”?”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Istniejące urządzenia, które należy przenieść do nowej szafy aparaturowej to rejestrator cyfrowy ANX 16120 wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i okablowaniem, multiplekser, odbiorniki linii (5 szt.).

PYTANIE 4

„Prosimy o wyjaśnienie treści ustępu nr 2, paragraf nr 7 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Może się zdarzyć tak, że dla uruchomienia systemu monitoringu (po przeniesieniu) będą niezbędne dodatkowe roboty lub materiały czy osprzęt, których nie można było skalkulować na postawie SIWZ. Jeżeli ich wartość nie będzie przekraczała 5 % wartości zamówienia, to Zamawiający nie będzie uwzględniał takich roszczeń.