Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na

„Budowę układu wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

w Gimnazjum nr 1 w Lęborku”.

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych przesyłam wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla w/w postępowania.

PYTANIE 1

"Z dokumentacji projektowej wynika, że konstrukcję pod centralę wentylacyjną wykona i dostarczy Wykonawca.

W pozycjach przedmiaru robót konstrukcja pod centralę wentylacyjną nie została uwzględniona. Czy ująć konstrukcję pod centralę wentylacyjną w pozycjach kosztorysu? Dodam, że brak jasno sprecyzowanej odpowiedzi może skutkować znacznymi różnicami wartość ofert przedstawianych przez oferentów.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Konstrukcję wsporczą pod centralę wentylacyjną zgodnie z zapisami w SIWZ wykona i dostarczy Wykonawca. Zatem koszt wykonania konstrukcji pod centralę, nie uwzględniony w przedmiarze robót należy doliczyć do ceny ryczałtowej oferty. Zapis dotyczący uwzględnienia kosztów wykonania konstrukcji został zapisany w Dziale III SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) pkt. 3 i 5.

PYTANIE 2

„Z dokumentacji projektowej wynika, że Wykonawca wykona podłączenie ciepła technologicznego do centrali.

W pozycjach przedmiaru robót pozycja ta nie została uwzględniona. Oprócz samej instalacji ciepła technologicznego tj. przewodów z rur stalowych, kształtek, izolacji, armatury (zasilenie i powrót instalacji), należy wziąć pod uwagę czyszczenie rurociągów, odtłuszczenie jak i zabezpieczenie antykorozyjne przewodów. Czy ująć instalację ciepła technologicznego w pozycjach kosztorysu? Brak jasno sprecyzowanej odpowiedzi może skutkować znacznymi różnicami wartości ofert przedstawianych przez oferentów.”

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

Zgodnie z zapisami SIWZ w zakresie robót należy również uwzględnić doprowadzenie podłączenia ciepła technologicznego do centrali wentylacyjnej. Wykonanie instalacji doprowadzenia ciepła technologicznego nie ujęte w przedmiarze robót, Wykonawca winien uwzględnić w cenie ryczałtowej oferty wraz ze wszystkimi innymi czynnościami niezbędnymi do prawidłowego wykonania tej części zamówienia.

PYTANIE 3

Proszę o ewentualną korektę przedmiarów.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO

W związku z tym, że Zamawiający nie oczekuje w składanych ofertach kosztorysu ofertowego, a wartość zamówienia będzie ustalona ryczałtowo Zamawiający nie będzie korygował przedmiaru robót oczekując, że Wykonawca dokona kalkulacji ceny z uwzględnieniem zapisów SIWZ zawartych w rozdziale III pkt. 3, 4, 5, 6 łącznie z zawartą tam uwagą.