Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji

pn. Wymiana okien od strony oficyny w budynku Muzeum  w Lęborku.

Działając na podstawie art. 38 ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” z dnia 29 stycznia 2004 r. przekazujemy wyjaśnienie dotyczące:

1. Wymiana okien od strony oficyny obejmuje wymianę okien na głównej klatce schodowej budynku Muzeum, które powinny mieć okleinę obustronną „złoty dąb” (zewnętrzną i wewnętrzną), a w projekcie ujęto jedynie okleinę jednostronną zewnętrzną.

W szczegółowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (pkt. 2.2) została ujęta wymiana okien drewnianych krosnowych na okna z PCV z okleiną obustronną „złoty dąb” w klatce schodowej, jednak później została ona wykreślona.

Odpowiedź: Okna w klatce schodowej (okno łukowe nr 2 rys. 5) wykonać jak pierwotnie tj. z okleiną „złoty dąb” obustronnie.

2. Uzupełnienie ścian z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo- wapiennej podmurówki pod oknami po wykutych drzwiach balkonowych – w przedmiarach robót są ujęte 4 szt. okien, w rzeczywistości jest ich tylko 2 szt.

Odpowiedź: Podmurówki pod oknami po wykutych drzwiach balkonowych zmniejszyć z 4 msc do 2 msc.

3. Należy ująć w przedmiarze robót wykonanie wewnętrznych parapetów                     z okleiną „złoty dąb” dla wszystkich okien, które powinny posiadać obustronną okleinę.